Начальнику территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Белгородской области

в Валуйском районе

Т.Н.Ирхиной

№ 195 от 31.08.2017г.

Информация по устранению выявленных  нарушений санитарных правил в ходе плановой проверки 28.07.2017г.

Администрация ГБСУСОССЗН « Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» сообщает о проделанной работе в рамках выполнения предписания 74/529 от 28.07.2017г территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе  выданного по результатам плановой проверки в отношении ГБСУСОССЗН «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов»:

- Заключено дополнительное соглашение к договору № 34 от 24.01.2017 года с филиалом ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе» на проведение лабораторных исследований воды из источника питьевого водоснабжения по санитарно химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность), согласно требованиям п.3.5,п.3.4.3, п.4.1,п4.2 СанПин 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода» и 30.08.2017 года проведено лабораторное исследование воды специалистом филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе.

- Старшей медицинской сестрой установлен четкий контроль за  поварами за правильностью отбора суточной пробы на пищеблоке в соответствии с требованиями СанПина 2.1.3.2630-10 п.14.14. Отбор суточной пробы ставится в холодильник при t+2+6 в стеклянных емкостях с плотно закрывающимися крышками- отдельно каждое блюдо. Первые блюда, гарниры и напитки отбираются в количестве не менее 100 грамм, порционные блюда оставляются поштучно, целиком( в объеме одной порции).Суточные пробы хранятся не менее 48 часов. Посуда для хранения суточной пробы обрабатывается кипячением в течении 5 минут.

30.08.2017 года проведено лабораторное исследование приготовленных блюд: солянка домашняя, плов с отварным мясом, какао с молоком на микробиологические исследования специалистом филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе.

- В процедурном кабинете заменены перегоревшие лампы дневного освещения.

30.08.2017 года сделан замер параметров искусственной освещенности  на рабочем месте медицинской сестры в процедурном кабинете. Замеры  освещения были сделаны специалистом филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе.

С моей стороны усилен производственный контроль за работниками учреждения.

# Text boxes

# Российская Федерация

Государственное

бюджетное стационарное учреждение социального  обслуживания системы социальной защиты населения

«Ровеньский дом-интернат для

престарелых и инвалидов»

309752, Белгородская область,

Ровеньский район, с.Барсучье

Ул.Центральная 25

тел/факс (47238) 5-73-28

Email: dominternat31@yandex.ru

dominternat-zahodyakina@mail.ru